## Sheet1
slot | WH1 | WH2 | WH3 | WH4 | WH5 | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | BC1 | BC2 | BC3 | BC4 | BC5 | BC6 | BD1 | BD2 | BD3 | BD4 | BD5 | BD6 | HVAC | Fixed load | Total load | HVAC min | HVAC max
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 487.4403 | 627.4403 | 96 | 144
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 471.7279 | 611.7279 | 96 | 144
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 460.3416 | 600.3416 | 96 | 144
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 452.4729 | 592.4729 | 96 | 144
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 463.6841 | 583.6841 | 96 | 144
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 475.3038 | 595.3038 | 96 | 144
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 547.268 | 747.268 | 160 | 240
8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 553.1787 | 853.1787 | 160 | 240
9 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 525.5891 | 905.5891 | 160 | 240
10 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 561.39 | 841.39 | 160 | 240
11 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 574.4184 | 954.4184 | 320 | 480
12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 400 | 588.5804 | 968.5804 | 320 | 480
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 400 | 600 | 1000 | 320 | 480
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 400 | 588.5387 | 988.5387 | 320 | 480
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 400 | 583.9375 | 983.9375 | 320 | 480
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 400 | 575.1853 | 975.1853 | 320 | 480
17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 400 | 534.1747 | 934.1747 | 320 | 480
18 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 120 | 685.1005 | 1005.1005 | 96 | 144
19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 120 | 636.1628 | 956.1628 | 96 | 144
20 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 120 | 694.6271 | 814.6271 | 96 | 144
21 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 120 | 614.5648 | 734.5648 | 96 | 144
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 120 | 530.5097 | 650.5097 | 96 | 144
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 120 | 497.2678 | 617.2678 | 96 | 144
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 120 | 467.9019 | 587.9019 | 96 | 144